Приложение № 1

к договору управления

многоквартирным домом

от «___» __________ 2014 г.

Состав общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, д. 3, к. 1

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |
| --- | --- |
| Фундамент | Монолитная ж/б плита |
| Наружные капитальные стены | З-х слойные ж/б панели с эффективным утеплением |
| Внутренние капитальные стены | Сборные ж/б |
| Перегородки | Сборные ж/б |
| Перекрытия чердачные | Сборные ж/б |
| Перекрытия междуэтажные | Сборные ж/б |
| Перекрытия подвальные | Сборные ж/б |
| Крыша | 3-х слойная ж/б |
| Полы | плитка |
| Проемы окон | деревянные стеклопакеты |
| Проемы двери | деревянные |
| Отделка внутренняя | покраска |
| Отделка наружная | покраска, плитка |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | имеется |
| Сигнализация | имеется |
| Мусоропроводы | 4 шт. |
| Лифты | 8 шт., 4 шт. грузоподъемностью 400 кг. и 4 шт. грузоподъемностью 630 кг. |
| Вентиляция | естественная, через вентиляционные каналы |
| Крышная котельная | имеется |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
| Электроснабжение | имеется |
| Прибор учета электроснабжения | 4 шт. |
| Холодное водоснабжение | имеется |
| Прибор учета холодного водоснабжения | 1 шт. |
| Горячее водоснабжение | Имеется (ИТП) |
| Прибор учета горячего водоснабжения | 2 шт. |
| Водоотведение | имеется |
| Отопление (от внешних котельных) | от котельной |
| Прибор учета теплоснабжения | 2 шт. |
| Система ППДУ | имеется |
| Система АСКУ 7 | имеется |
| Крыльца | сборные ж/б |